## 建物安全確認チェックリスト
建物安全確認チェックリスト |  |  | No１ | 建築関係連絡先リスト
No | 内容 | チェック | 異常箇所 | No | 建物の被害要素 | 修繕依頼先会社 | 非常連絡先１ | 非常連絡先２
建物安全確認を行う |  |  |  | 1 | 躯体（柱・床・壁）の亀裂・ひび割れ
1 | 窓ガラスの破損・落下はないか（直接被害の低減） |  |  | 2 | 内装・天井の落下・破損
2 | 大型什器の転倒はないか（避難経路の確保） |  |  | 3 | 扉・建具の破損
3 | 玄関・非常口等の扉は開くか |  |  | 4 | 窓ガラスの破損
4 | 柱・床・階段の亀裂・ひび割れ・倒壊はないか
5 | 基礎・躯体の亀裂・ひび割れ・倒壊はないか
6 | 外壁・塀・看板等の亀裂・ひび割れ・倒壊はないか
7 | 危険部位への掲示物対応をしたか
8 | 修繕依頼会社への連絡（右表利用）
給排水設備の安全確認を行う（主に設備員用） |  |  |  | No | 建物の被害要素 | 修繕依頼先会社 | 非常連絡先１ | 非常連絡先２
1 | 高架水槽の出口弁を閉鎖する（水槽の水確保） |  |  | 1 | 受水槽・高架水槽の破損
2 | 揚水ポンプのブレーカーを遮断（揚水停止・漏水防止） |  |  | 2 | 揚水ポンプの故障
3 | 受水槽の漏水箇所はないか（応急処置） |  |  | 3 | 蛇口・トイレの破損
4 | 館内に漏水箇所はないか（あれば直近上流側の弁を閉鎖） |  |  | 4 | 給湯器の破損
5 | 便座の異常チェックをしたか（使える便座の確認）
6 | 各階の給水・トイレの使用禁止措置をしたか
7 | 修繕依頼会社への連絡（右表利用）
ガス設備の安全確認を行う（主に設備員用） |  |  |  | No | 建物の被害要素 | 修繕依頼先会社 | 非常連絡先１ | 非常連絡先２
1 | 全てのガス器具の元栓を閉鎖する |  |  | 1 | ガス漏れ・復旧の連絡
2 | ガス漏れ異臭はないか（電気器具の操作は引火の恐れ）
3 | ガス器具の使用禁止措置はしたか
4 | 修繕依頼会社への連絡（右表利用）
電気設備の安全確認を行う（主に設備員用） |  |  |  | No | 建物の被害要素 | 修繕依頼先会社 | 非常連絡先１ | 非常連絡先２
1 | 照明・空調設備の破損や落下はないか（ブレーカー遮断） |  |  | 1 | 受電設備の破損・故障
2 | 電線やコンセントの損傷はないか（ブレーカー遮断） |  |  | 2 | 照明器具の落下・破損・故障
3 | 電気事務用機器の転倒破損はないか（器具電源を抜く） |  |  | 3 | 空調設備の落下・破損・故障
4 | 電熱器具は正常でも電源コードを抜く |  |  | 4 | インターネット回線の故障・不通
5 | 修繕依頼会社への連絡（右表利用） |  |  | 5 | 自動ドアの故障